小吉场项目年出栏4.8万头育肥场设计服务

竞价 文 件

招标人：贵州风行星吉畜牧有限公司

日期：二〇二一年四月

- 项目情况

- （一）项目规模

小吉场项目年出栏4.8万头育肥场，项目用地约180亩，配套1162亩消纳用地。本项目位于毕节市七星关区小吉场镇新建村，本项目拟建年出栏量4.8万头商品猪，配置附属配套设施，满足项目需求。其中猪舍8栋。

- （二）设计内容

1、建设内容：包括但不限于场区总图；生产区猪舍、覆盖通道、入舍用房、入场用房；管理区综合用房、一级关口、配发电房、水池泵房；环保区粪肥车间、污水处理系统、氧化塘；场外二级洗消区洗消棚、烘干棚、隔离宿舍等。

2、施工图内容：包括但不限于本项目用地红线范围内的总平面设计，含室外道路广场、围墙大门、水电管网、机电设备安装的设计。生产区猪场、覆盖通道、入舍入场用房结构设计，管理区各单体建筑结构设计，水电暖通设计，环保区各单体建筑结构设计、水电暖通设计，场外二级洗消区各单体建筑结构设计、水电暖通设计等。

- （三）设计要求

1设计深度

1.1规划及实施方案设计文件应包括设计说明书和各专业设计说明书、总平面图以及建筑设计图纸等。方案设计说明书应包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑机电设备安装设计说明、生猪养殖系统设计说明等。主要设备和材料表、工程概算。规划及实施方案设计必须具备技术先进性、可行性和经济合理性。

1.2乙方施工图设计包含立面深化及节点大样。

1.3施工期间协助挑选和审查材料样板及向甲方提出生猪养殖专业参考意见。

1.4规划及实施方案设计文件能据以准备主要设备及材料；能据以确定、编制、审核该工程的概算投资；能据以进行施工准备；能作为各专业施工图设计的依据。

1.5施工图设计的设计文件能据以编制施工图预算、能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作、能据以进行施工和安装、能据以进行工程竣工验收。

2设计质量

2.1保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。

2.2初步设计文件和施工图设计文件必须加盖乙方的设计章。

2.3乙方对本项目的设计进度、设计质量、施工服务等工作的完整性、连贯性和可靠性负责。

2.4设计文件必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，按国家有关对工程图纸绘制规格的要求进行，同类图纸规格统一。

2.5乙方应提出的实施方案需合理和可行，否则，甲方有权要求乙方修改设计且无须另外支付费用。

3设计材料选购及施工组织配合

3.1设计所选用的建筑材料(包括采用的材料、构配件)，在进行性能价格的分析后，原则上优先采用国内的产品；国内没有的建筑材料或国内材料性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应与甲方协商解决。

3.2乙方作为设计参考所采用的国内外建筑材料、设备等，应保证可供货的国内外厂商在三家以上，并向甲方提交可供货名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时提供供货厂商以往业绩）。评估意见不能含倾向性和排它性，乙方不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品。如确有必要，乙方应提前取得甲方的书面认可。

3.3协助甲方进行特定设备或材料的采购工作，对甲方所采购的设备、材料应进行技术复核，并对设备、材料的深化图纸予以确认。

3.4乙方需要对所有发出的图纸、资料进行审查，以控制设计产品的品质。

- （四）红线图（另附）

- 竞 价 邀 请 书

致各供应商：

贵州风行星吉畜牧有限公司对“小吉场项目年出栏4.8万头育肥场设计服务”进行竞价，选定中标人。欢迎符合条件的单位参加竞价。

1、名称：七星关区小吉场镇新建村生猪养猪项目

2、项目概况、采购范围及内容：本项目拟建年出栏量4.8万头商品猪，配置附属配套设施，满足项目需求。其中生产线含拟建8栋，具体范围及内容如下。

2.1、项目概况：建设内容包括但不限于场区总图；生产区猪舍、覆盖通道、入舍用房、入场用房；管理区综合用房、一级关口、配发电房、水池泵房；环保区粪肥车间、污水处理系统、氧化塘；场外二级洗消区洗消棚、烘干棚、隔离宿舍等。

2.2、采购范围及内容：该项目用地约180亩，设计范围包含红线图范围内包括工艺图（在甲方的知道下完成）结构、建筑、水电、各专业总平图、围墙、蓄水池、道路等所有与猪场生产工艺有关的附属设施图。盖章版8套蓝图，含税价。设计要求具体详见本竞价文件要求。

2.3、建设地点：毕节市七星关区小吉场镇新建村

2.4、服务期要求：设计合同生效后4日内出初步设计，8日内出总平图及单体建筑图，15日内出土方平衡施工图看，30日内出全套施工图。

2.5、设计成果包括但不限于以下成果：

| 阶段 | 成果 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 方案 | 文本 | 6 |
|  | 效果图 | 3 |
|  | 文本的电子文件 | 1 |
| 初设 | 文本 | 8 |
|  | 效果图 | 3 |
|  | 文本的电子文件 | 1 |
| 初设深化 | 完整的设计文本 | 5 |
|  | 文本的电子文件 | 1 |
| 施工图 | 蓝图 | 8 |
|  | 蓝图的电子文件 | 1 |
|  | 建筑立面分色图 | 5 |
|  | 建筑外立面材料样板 | 1 |

5、供应商资格条件：

5.1具有企业独立法人资格、具有建设行政主管部门核准和颁发的房屋建筑工程设计乙级及以上资质，拟任项目技术负责人应具有建筑专业国家二级及以上注册建筑师资格。

6、竞价截止时间、开标时间及地点:

6.1递交竞价文件截止时间：2021年5月18日17:00 (北京时间)。

6.2开标时间：2021年5月19日10:00

6.3开标地点：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房24号楼3楼

7、采购人名称、地址：

采购人：贵州风行农牧科技有限公司

地  址：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房24号楼3楼

联系人：周晓峰   联系电话： 13633718480

本项目采购监督机构：广州越秀风行农牧有限公司风控部

邮箱：yxfxnm.jd @yuexiu.com

联系电话：15999957706 固话：020-89910515

地址：广东省广州市天河区广州大道中628号，

广州国际贸易大厦11楼。

诚邀各位供应商参与竞价！

贵州风行星吉畜牧有限公司

2021年4月25日

- 第一章  竞价须知

- 一、竞价须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 贵州风行星吉畜牧有限公司 |
| 2 | 名称 | 小吉场项目年出栏4.8万头育肥场设计服务 |
| 3 | 建设地点 | 毕节市七星关区小吉场镇新建村 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 服务周期要求 | 方案设计、初步设计、施工图设计为30个工作日，服务期为14个月，具体至项目竣工止，按实际情况为准 |
| 6 | 供应商资质等级及项目负责人等级要求 | 具有企业独立法人资格、具有建设行政主管部门核准和颁发的房屋建筑工程设计乙级及以上资质，拟任项目技术负责人应具有建筑专业国家二级及以上注册建筑师资格 |
| 7 | 踏勘现场 | 本项目不组织集中踏勘现场。 |
| 8 | 竞价文件的澄清 | 供应商对采购文件如有疑点，应在竞价截止日期2天前，将要求澄清的问题以书面的形式递送采购人提出。采购人将在竞价截止日期1天前以书面形式做出答复，并分送给所有采购文件收受人，该澄清的内容为采购文件的组成部分。 |
| 9 | 质量要求 | 供应商所完成的设计内容及成果，应满足符合国际和地方的现行技术规范及设计深度的要求，满足甲方的设计要求，满足施工和安装的深度要求。 |
| 10 | 报价方式 | 固定总价包干 |
| 11 | 竞价有效期 | 90个日历天（从竞价截止之日计起） |
| 12 | 竞价文件份数 | 全部竞价文件应一式2份，正本1份，副本1份。并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本或电子文档不符，应以正本为准。 |
| 13 | 竞价文件的递交时间和地点 | 收件人：贵州风行星吉畜牧有限公司 地 点：毕节市大方县经济开发区药品食品产业园标准化厂房24号楼3楼 截止时间：2021年5月18日17:00 |
| 14 | 开标评标办法 | 经评审后的合理最低价中标 |
| 15 | 履约担保 | 无 |
| 16 | 最高竞价限价 | 招标控制价不对外公布 |
| 17 | 评标委员会组成 | 采购人依法自行组建评标委员会，其成员由技术、经济方面的专家共3人组成，评标委员会对竞价文件进行审查、质询、评估、比较。 |

- 二、竞价须知修改条款

- （一）总则

1、定义

本采购文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“采购人”即贵州风行农牧科技有限公司。

（2）“供应商”是指响应采购、参加竞价竞争的法人或者其他组织。

（3）“中标人”指其供应商被采购人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“采购文件”指由采购人发出的本文件（包括全部章节、附件）及采购答疑会会议纪要和采购文件的澄清与修改文件。

（5）“竞价文件”指供应商根据本项目采购文件提交的全部文件。

（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电子邮件和传真件。

2、采购说明

本采购工程项目按照《中华人民共和国招投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过采购方式选定中标人。

3、资金来源

自筹。

4、竞价费用

不论竞价结果如何，供应商应承担自身因竞价文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

- （二）采购文件

5、采购文件的组成

5.1本采购文件包括下列文件，以及所有按本须知第6.2条发出的采购答疑会会议纪要或澄清文件和按本须知第6.1条发出的补充或修改通知：

第一章  竞价须知

第二章  开标、评标及定标办法

第三章  合同条款

第四章  竞价文件格式

第五章  技术条件（工程建设标准）

5.2供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的竞价文件没有按采购文件要求提交全部资料，或竞价文件实质上没有响应采购文件的要求，采购人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的竞价文件。

5.3本次采购不分子包，供应商必须对本次采购的工程范围全部内容进行竞价，而不允许只对其中一项或几项内容进行竞价。

5.4 供应商一旦中标，采购文件的内容对采购人和中标人双方均有约束力。

6、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点，可以采取以下方式之一要求澄清：

6.1 供应商应在竞价截止日期2天前，将要求澄清的问题以书面的形式递送或传真向采购人提出。采购人将在竞价截止日期1天前以书面形式做出答复，并分送给所有采购文件收受人，该澄清的内容为采购文件的组成部分。

6.2  如果采购人认为必要，将邀请供应商召开答疑会，时间和地点另行通知。

7、采购文件的补充和修改

7.1 采购人可以用书面补充通知的方式对采购文件进行补充和修改。

7.2 所颁发的补充通知将于竞价截止日期1天前发给所有采购文件收受人。该补充通知应作为采购文件的一部分。

7.3 考虑到补充通知的影响,采购人可决定延长竞价截止期。

- （三）竞价文件的编制

8、竞价文件的语言及度量衡单位

8.1竞价文件和与竞价有关的所有文件均应使用中文。

8.2除工程规范另有规定外，竞价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、竞价文件的组成

9.1 竞价文件由资信部分、方案部分、商务部分竞价文件组成。

9.2竞价文件资信部分主要包括下列内容(除注明原件外,均为复印件加盖公章)：

9.2.1企业资质情况；拟派项目负责人及各专业负责人或设计人员配备情况；履约历史；以往业绩等组成；

9.3 竞价文件方案部分主要包括下列内容：

针对投标的项目拟定方案，包括项目情况概述；设计方案及主要涉及依据措施；设计进度计划及工期保证措施；后续服务措施等。

9.4竞价文件商务部分主要包括下列内容(除注明原件外,均为复印件加盖公章)：

9.4.1 投标函（原件放在正本中，副本可用复印件并装在开标信封内，按采购文件格式）。

9.4.2投标报价书。

10、竞价文件格式

竞价文件包括本须知第9条中规定的内容，供应商提交的竞价文件应当使用采购文件所提供的竞价文件全部格式（表格可以按同样格式扩展。）。

11、竞价报价及和变更结算方式

11.1 本设计固定总价包干，价格不因发包人委托的项目内容、规模发生变化，结算不作调整。已经包含设计费、人工费、专家咨询费、直接费、间接费、利润、税金及不可预见费等设计人为完成本项目工作所需要的一切工作，无论物价如何上涨，固定总价不作任何调整。

11.2供应商作为一个经验丰富的单位，在报价时要充分考虑到由于设计要求，以及因本项目施工特点而引起的或需针对性的采取的一切必要的组织协调、预防措施及差旅费等一切费用，在合同实施过程中，如出现此类情况，供应商不得以任何原因向采购人追加此部分费用。

11.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响设计服务费等情况，任何因忽视或误解工地情况而导致服务费增加申请将不被批准。

12、竞价货币

本工程竞价报价采用的币种为人民币。

13、竞价有效期

竞价有效期见竞价须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的竞价文件均保持有效。

14、竞价文件的份数和签署

14.1供应商应按竞价须知前附表第13项规定的份数提交竞价文件。

14.2竞价文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在竞价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3竞价文件格式处必须加盖供应商单位法定印章并经供应商代表签署，竞价文件（封面）应加盖供应商单位公章。供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的竞价文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

14.4如竞价文件有修改，修改处应由供应商代表签署并加盖单位法定印章。

14.5竞价文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、供应商单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本），使用书式装订。

- （四）竞价文件的提交

15、竞价文件的包封、密封和标记

15.1 所有竞价文件应在竞价截止日前送达开标地点，任何迟于这个时间的竞价将被拒绝。

15.2 所有竞价文件的内容应装订成册，必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖竞价单位的公章。

15.3 采购人对不可抗力事件造成的竞价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

15.4 采购人不接受电报、电话、电子邮件、传真竞价。

16、竞价文件的提交和接收

16.1供应商代表应按竞价须知前附表第14项所规定的时间和地点向采购人提交竞价文件，供应商代表应由供应商法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。

16.2若出现以下情况，采购人将拒绝接收竞价文件：

16.2.1在竞价截止期后逾期或未在指定地点递交竞价文件的；

16.2.2竞价文件未按采购文件要求密封和标识的。

16.3竞价截止前，采购人拒绝接收符合条件的竞价文件，供应商可向采购监督机构投诉。

17、竞价文件提交的截止时间及撤回

17.1采购人可按本须知第10条规定以采购文件修改的方式，酌情延长提交竞价文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的竞价截止时间为准。

17.2到竞价截止时间止，采购人收到的竞价文件少于3家的，采购人将依法重新组织采购。

18．迟交的竞价文件

采购人在本须知前附表第14项规定的竞价截止时间以后收到的竞价文件，将被拒绝并退回给供应商。

19、竞价文件的补充、修改与撤回

19.1供应商在提交竞价文件以后，在规定的竞价截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的竞价文件，或以书面形式通知采购人撤回已提交的竞价文件。补充、修改的内容为竞价文件的组成部分。

19.2供应商对竞价文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须知第19条有关规定提交，并在竞价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

19.3在竞价截止时间之后，供应商不得补充、修改和更换竞价文件。

19.4在竞价截止后，供应商在竞价文件格式中规定的有效期终止日前，供应商不能撤回竞价文件。

- （五）开标、评标、定标及合同签定

20、开标

详见第二章开标、评标及定标办法。

21、评标过程的保密

21.1开标后，直至中标公示为止，凡属于对竞价文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

21.2在竞价文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其竞价被拒绝。

22、竞价文件的澄清，计算错误的修正

详见采购文件第二章开标、评标及定标办法。

23、竞价文件的评审、比较和否决

详见采购文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，有效供应商少于3家的，采购人将依法重新采购。

24、中标通知书

24.1中标人确定后，采购人将评标结果在相关网站发布中标公告。

24.2评标结果如无异议，由采购人向中标人发出中标通知书；向未中标的供应商发出中标结果通知书。

25合同协议书的签订

25.1采购人与中标人将于中标通知书发出之日起20日内，按照采购文件和中标人的竞价文件商定和签订合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2中标通知书发出之日起20日后，中标人未按上款的规定与采购人订立合同，采购人将解除中标通知书。

25.3非经采购人同意，中标人在竞价过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则采购人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

26．合同生效

在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

27、腐败与敲诈行为

在采购和合同实施期间，采购人要求供应商和中标人遵守最高的道德标准。

27.1对本条款的规定，特定义如下词汇：

（1）“腐败行为”是指在采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响采购人有关人员工作的行为；

（2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括供应商之间串通（在提交竞价文件之前或之后），人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

27.2如供应商被认定在本采购的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消竞价资格。

- 第二章  开标、评标及定标办法

- 一、开标、评标及定标办法通用条款

- （一）总则

28、开标、评标及定标所依据的规则

《中华人民共和国采购竞价法》；

《中华人民共和国采购竞价法实施条例》；

《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）

《工程建设项目施工采购竞价办法》（七部委2003年第30号令）

《贵州省实施〈中华人民共和国采购竞价法〉办法》；

29、开标

29.1采购人按竞价须知前附表第15项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商参加。

29.2 按规定提交合格的撤回通知的竞价文件不予开封，并退回给供应商。

29.3采购人在采购文件要求提交竞价文件的截止时间前收到的竞价文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

30、评标

30.1评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。

30.2评标委员会的职责及守则：

30.2.1根据评标细则，对竞价文件进行认真评审，完成评审报告。

30.2.2向采购人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

30.2.3所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程采购竞价的法则、规定，根据《政府采购货物和服务采购竞价管理办法》等有关采购评标的规定、方法，结合本项目采购文件要求，遵守有关工程采购竞价的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

30.2.4全体参与评标人员：

30.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

30.2.4.2 必须公正、不得循私；

30.2.4.3 必须科学、不得草率；

30.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

30.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

30.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

30.3评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。

31、竞价文件的澄清

31.1评标期间，对竞价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对竞价报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞价文件的范围或者改变竞价文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

31.2供应商的澄清文件是其竞价文件的组成部分。

32、定标

评标委员会按照总分的排序，将前两名作为中标候选人推荐给采购人，采购人根据评标委员会递交的评标报告，依法确定中标人。

- （二）开标评标办法程序和细则

33、开标细则

33.1开标由采购人组织；

33.2开标时，评标委员会及采购监督机构派员检查竞价文件的密封情况；

33.3细则

33.3.1竞价截止期前，各供应商递交竞价文件至采购文件规定的竞价地点。有关竞价文件提交的事项详见第一章竞价须知。

33.3.2评标委员会按开标时间进行开标评标，采购监督机构派员监督。

33.3.3评标委员会及采购监督机构派员对开标过程进行记录。

34、评标细则

34.1评标委员会人数在竞价须知前附表中列明。

34.2评标委员会负责全部的评审工作。任何人不得干预评标委员会的工作。

（以下无正文）

- 第三章  竞价文件格式

- （一）投  标  函

致：贵州风行星吉畜牧有限公司

1.根据已收到贵方的小吉场项目年出栏4.8万头育肥场设计服务项目的采购文件，并已详细审核了全部采购文件及有关附件。现提交我方的竞价文件正本1份，副本1份。电子文本1份。

2.遵照《中华人民共和国采购竞价法》、《贵州省实施〈中华人民共和国招投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述采购文件的竞价须知、合同条款、标准和技术规范及其他有关文件后，我方承诺：

3.我方同意在贵方所规定的时间内完成竞价文件的编制和竞价；竞价文件内容为我司仔细考虑竞价文件后编制，为我司完整、真实意思的表示。

4.我方同意所递交的竞价文件在竞价须知规定的竞价有效期内有效，在此期间内我方的竞价有可能中标，我方将受此约束。

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何竞价文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按采购文件中规定的服务期

6.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本竞价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、如果我方中标，并按竞价文件配备项目管理班子。如未经采购人同意更换项目班子成员，采购人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

8、我司承诺我司不存在被限制或禁止竞标的情形，如有虚假隐瞒，由此造成的一切后果由我公司承担。

法定代表人：签名或盖章

供应商企业公章：                         日期：    年  月  日

- （二） 投  标 报 价 书

竞价日期：   年  月  日

| 采 购 人 | 贵州风行星吉畜牧有限公司 |
| --- | --- |
| 名 称 | 小吉场项目年出栏4.8万头育肥场设计服务 |
| 竞价总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 竞价服务期 | 方案设计、初步设计、施工图设计为30个工作日，服务期为14个月，具体至项目竣工，按实际情况为准 |
| 报价说明 | 1、本设计为固定总价包干报价，固定总价不因发包人委托的项目内容、规模发生变化，结算不作调整。已经包含设计费、人工费、专家咨询费、直接费、间接费、利润、税金及不可预见费等设计人为完成本项目工作所需要的一切工作，无论物价如何上涨，固定总价不作任何调整。 |
| 法定代表人（签名或盖章） | 姓名： 职务/职称： |
| 授权委托人（签名或盖章） | 姓名： 职务/职称： |
| 竞价单位（企业公章） |  |

- （三） 报 价 单

| 序号 | 名称 | 主要建筑 | 设计内容 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍及配套设施设计服务费 | 全专业总图；生产区、办公生活区各单体设计，包含但不限于以下内容：猪舍、连廊、入舍用房、入场用房、配发电机房、水池泵房、综合用房、一级关口等 | 猪舍、连廊、入舍用房的单体设计与优化，猪场生活办公区全专业设计，生产附属用房全专业设计（发电机房、锅炉房等），总图深化设计（含室外给排水、道路、室外供电、场区排水设计等）、氧化塘、蓄水池、中继池设计与优化等 |  |  |
| 2 | 环保区设计服务费 | 包含但不限于以下内容：污水处理设施、粪肥车间、氧化塘等 | 环保处理区设计与优化 |  |  |
| 3 | 场外二级洗消区 | 包含但不限于以下内容：洗消房、烘干房、隔离房等 | 洗消中心设计（根据实际需要） |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |

- （三）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：

职    务：	       系                           的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖法人章）

年   月   日

（四） 法定代表人授权委托书

本授权书声明：                   （供应商）的         （法定代表人姓名、职务）授权              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就             项目竞价及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，有效期    天，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）  性别 ：        年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商：                                      （法人章）

法定代表人：                                  （印鉴）

授权委托日期：       年     月     日

（五）设计业绩表

采购编号：

| 序号 | 工程名称 | 业主名称 | 合同金额（万元） | 签合同时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

上述表中所列业绩须提供成交/中标通知书和合同复印件为房建设计业绩评价证明资料，以供评审时查对

供应商名称:（盖章）

供应商代表签名：

日     期：